## Sheet1
クーラー選定用チェックシート
設置条件 | ①クーラー本体設置場所 |  | □ | 室内 | □ | 室外
| ②最低周囲温度 |  |  | （ ） | ℃
| ③最高周囲温度 |  |  | （ ） | ℃
| ④塩害 |  | □ | 有 | □ | 無
| 水槽 | ⑤水槽設置場所 | □ | 室内 | □ | 室外
|  | ⑥最低周囲温度 |  | （ ） | ℃
|  | ⑦最高周囲温度 |  | （ ） | ℃
運転条件 |  | ⑧サイズ | 縦 | （ ） | ｍ
|  |  | 横 | （ ） | ｍ
|  |  | 直径 | （ ） | ｍ | 円形の場合
|  |  | 高さ | （ ） | ｍ
|  | ⑨厚み/材質 |  | （ ） | ｍｍ | （ ）
|  | ⑩液量 |  | （ ） | L
|  | ⑪回路内液量 |  | （ ） | L | ※配管、ろ過槽など含む
|  | ⑫蓋 | □ | 有 | □ | 無
|  | ⑬断熱 | □ | 有 | □ | 無
|  |  | 素材 | （ ） |  | 例）エアロフレックス
|  |  | 厚み | （ ） | ｍｍ
| ⑭冷却方式 |  | □ | 循環式 | □ | ワンパス式※特注
| 循環ポンプ | ⑮流量 |  | （ ） | L/min
|  | ⑯出力 |  | （ ） | W
| 攪拌装置 | ⑰出力 |  | （ ） | W
| 設定温度 | ⑱設定温度（出口温度） |  | （ ） | ℃ | 例）20℃
|  | 上限温度 |  | （ ） | ℃ | 例）23℃
|  | 下限温度 |  | （ ） | ℃ | 例）17℃
|  | ⑲初期液温（入口温度） |  | （ ） | ℃ | 例）30℃
|  | ⑳立ち上げ所要時間 |  | （ ） | Hr | 例）24ｈ
| ㉑利用水質 |  |  | （ ） |  | 例）海水、フロリナート
| 注水 | ㉒注水量 |  | （ ） | ℃
|  | ㉓注水温度 |  | （ ） | L/H | ※時間当たりの注水量
| 負荷熱量 | ㉔上昇温度（冷却無時） | （ ）℃～（ ）℃ |  |  | 例）20℃→45℃
|  | ㉕上昇時間（冷却無時） |  | （ ） | Hr | 例）3Hr
| 熱交換器 | ㉖種類 | □ | ｼｪﾙ＆ｺｲﾙ型 | □ | 投込み型
|  |  | □ | プレート式 | □ | 二重管式(低床型)
|  |  | □ | 特注（設置型など）
|  | ㉗材質 |  |  |  | 例）チタン、SUS316
電源 | ㉘主電源 |  | □ | AC100V | □ | AC200V
| ㉙主電源ｺｰﾄﾞ接続 |  | □ | ﾌﾟﾗｸﾞ有 | □ | ﾌﾟﾗｸﾞ無
|  |  | □ | 端子台接続
| ㉚主電源ｺｰﾄﾞ長さ |  | □ | 4ｍ※標準 | □ | その他( )ｍ
コントローラー | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | ㉛付属 | □ | 有 | □ | 無
|  | ㉜冷却/加温信号 | □ | 有電圧 | □ | 無電圧
| ㉝ｺｰﾄﾞ長さ |  | □ | 2ｍ※標準 | □ | その他( )ｍ
架台 | ㉞材質 |  | □ | SS400 | □ | SUS304
| ㉟表面処理 |  | □ | 黒色半艶焼付塗装 | □ | 亜鉛ドブ漬け
|  |  | □ | その他( )
| ㊱ｱｼﾞｬｽﾀﾎﾞﾙﾄ |  | □ | 無 | □ | 有
| ㊲ｷｬｽﾀｰ |  | □ | 無 | □ | 有
オプション | ㊳5面ﾊﾟﾈﾙ |  | □ | 無 | □ | 有(SUSﾍｱﾗｲﾝ)
|  |  | □ | 有り(SUSｼﾙﾊﾞｰ塗装)
| ㊴防雪フード |  | □ | 無 | □ | 有
| ㊵風向ガイド |  | □ | 無 | □ | 有
備考